安水〔2017〕41号

安溪县水利局关于组织开展2017          年度农村水电站安全生产汛前大检查的通知

各乡（镇）水利工作站：

2017年汛期将至，为抓好我县农村水电站安全生产工作，全面落实防汛工作责任制和各项防汛救灾措施，确保各水电站度汛安全，积极创造良好的经济效益和社会效益，决定在全县开展水电站安全生产汛前大检查工作。现将有关事项通知如下:

一、检查时间

从现在起至3月底。具体安排：3月15日前由各水电站开展自查和辖区乡（镇）政府组织检查，3月16-25日由县级组织抽查。

二、检查对象

全县辖区内的水电站在建工程、已投产水电站。

三、检查内容

1.水利部关于《农村水电站安全生产监督检查导则》（水电〔2015〕242号）相关规定。

2.在建农村水电工程备汛情况，度汛方案及防洪预案编制、报批情况，防洪度汛措施落实情况，施工现场各项安全生产措施落实情况。

3.已投产农村水电站安全生产制度执行情况，防汛抢险物资准备情况，汛期值班制度落实情况等。

4.农村水电站安全责任制落实情况。

四、检查方法

采取自查、检查、抽查相结合，先由各水电站对照检查内容开展自查和各乡镇组织检查，县监管部门将进行抽查。

五、检查要求

1.要组织好安全检查工作。各乡（镇）水利工作站要按照要求，精心组织，细化安排，认真部署和开展农村水电站安全生产汛前检查工作。要加强指导和督促，对检查中发现的安全隐患和存在的缺陷要及时抓整改，汛前无法整改的要落实临时防护措施，确保所有在建和已投产水电站工程安全度汛。

2.要落实好安全责任制。按照“属地管理、分级负责”原则，建立和落实以单位法人责任、主管部门责任、行政领导责任为主要内容的农村水电站安全责任制（相关说明见附件1），明确各自岗位职责，以便在工作中认真履职。各乡（镇）水利工作站在3月底前，在报经当地政府同意后，督促每座水电站应将其安全责任人公布在电站的醒目位置，接受社会和群众监督。

3.要及时总结上报。各乡(镇)水利工作站要按照时间节点组织水电站安全生产汛前检查工作，于3月15日前将辖区内各水电站的安全生产责任主体汇总表（附件1）、检查情况的总结材料报送至县水利局水电股。

联系人：柯毅蔚           手机：18859597655

邮箱：ax1215669@163.com  传真：23220600

附件：1.农村水电站安全生产责任主体汇总表

2.在建农村水电站安全生产检查表

3.已建农村水电站安全生产检查表
     4.农村水电安全生产检查整改通知书

安溪县水利局

2017年2月23日

| 附件1： 农村水电站安全生产责任主体汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量 | 坝高 | 水库库容 | 行政责任主体 |  |  |  | 主管责任主体 |  |  |  | 法人责任主体 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | (kw) | （m） | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话号码 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话号码 | 责任人 | 职务 | 电话号码 |  |
| 填表说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.行政责任主体填县、乡（镇）政府； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.主管责任主体填写：私人投资的电站，业主单位视同主管部门；村集体电站，村委为主管部门；乡镇集体电站，乡镇政府为主管部门；公司下属电站，公司为主管部门；水利、能源、旅游等部门直属电站，所属部门为主管部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（盖章）：                               填报人：                             填报日期:

附件2：

在建农村水电站安全生产检查表

电站名称：                                                   检查时间：   年   月   日

| 类 别 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 项目法人 | 前期工作 | 项目可研、初设是否批复 |  |  |  |
|  |  | 项目是否核准或审批 |  |  |  |
|  |  | 设计是否有安全缺陷 |  |  |  |
|  | 安全管理机构和安全生产责任制 | 安全生产管理机构是否设立 |  |  |  |
|  |  | 安全生产责任人的职责、权力和义务是否明确 |  |  |  |
|  | 安全生产管理制度建立及执行 | 是否行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准 |  |  |  |
|  |  | 安全管理标准等强制性条文执行是否到位 |  |  |  |
|  |  | 安全生产例会制度是否建立并有效执行 |  |  |  |
|  |  | 定期安全生产检查制度是否建立并有效执行 |  |  |  |
|  |  | 是否对施工企业安全生产许可证、“三类人员”考核证及特种作业人员证书检查和备案 |  |  |  |
|  |  | 生产安全事故报告制度是否建立 |  |  |  |
|  | 安全费用 | 安全施工措施费用是否明确并落实 |  |  |  |
|  | 安全生产 措施方案 | 是否编制保证安全生产措施方案 |  |  |  |
|  |  | 安全生产措施方案是否报有关部门审批或备案 |  |  |  |
|  | 安全度汛 | 度汛方案是否编制 |  |  |  |
|  |  | 报批手续是否完备 |  |  |  |
|  |  | 度汛措施是否落实 |  |  |  |
|  | 应急预案 | 是否编制生产安全事故应急预案 |  |  |  |
|  | 隐患治理 | 是否定期排查隐患并建立台账 |  |  |  |
|  |  | 排查出的隐患是否及时上报 |  |  |  |
|  |  | 隐患治理是否做到“五落实”（整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案） |  |  |  |
|  | 拆除工程或爆破工程 | 单位资质是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 是否及时备案，备案资料是否完整 |  |  |  |
|  | 生产安全 事故 | 是否及时报告和调查 |  |  |  |
|  |  | 是否及时处理 |  |  |  |
| 监理单位 | 资质、资格 | 监理单位是否具备相应资质 |  |  |  |
|  |  | 监理人员是否具备相应资格 |  |  |  |
|  | 安全技术措施和专项施工方案 | 是否对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查 |  |  |  |
|  |  | 是否监督施工单位落实审查通过的安全技术措施和专项施工方案 |  |  |  |
|  | 安全生产隐患及事故 | 是否及时发现并报告 |  |  |  |
|  |  | 隐患是否要求及时整改并复查整改验收 |  |  |  |
|  |  | 是否对事故处理措施进行监督检查 |  |  |  |
|  | 监理例会、监理日志等有关安全生产情况记录是否完整 |  |  |  |  |
| 施工单位 | 资质和安全生产许可证 | 施工单位是否具备相应资质 |  |  |  |
|  |  | 安全生产许可证是否合法有效 |  |  |  |
|  | 安全管理 机构及人员 | 安全生产管理机构是否设立 |  |  |  |
|  |  | 专职安全生产管理人员是否按规定配备并到位 |  |  |  |
|  | 安全生产 责任制 | 相关人员职责和权力、义务是否明确 |  |  |  |
|  |  | 单位与现场机构安全生产责任是否明确 |  |  |  |
|  |  | 分包单位安全生产责任制是否明确 |  |  |  |
|  | 安全管理制度及规章规程建立、执行 | 安全生产例会制度是否建立并有效执行 |  |  |  |
|  |  | 定期安全生产检查制度是否建立并有效执行 |  |  |  |
|  |  | 安全生产事故报告制度是否建立 |  |  |  |
|  |  | 安全生产各项规章和安全生产操作规程是否制定并有效执行 |  |  |  |
|  |  | 工程建设标准等强制性条文执行是否到位 |  |  |  |
|  | 安全施工 措施费用 | 有效使用费用是否按不低于报价落实 |  |  |  |
|  |  | 安全施工措施费用是否满足需要 |  |  |  |
|  | 安全教育 培训 | 所有员工是否每年至少培训一次 |  |  |  |
|  |  | 使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）是否进行培训 |  |  |  |
|  |  | 进入新工地或换岗是否进行培训 |  |  |  |
|  |  | 安全教育培训档案是否健全 |  |  |  |
|  | “三类人员”安全生产考核合格证情况 | 施工企业主要负责人是否取得安全生产管理人员A类合格证并有效 |  |  |  |
|  |  | 项目负责人是否取得安全生产管理人员B类合格证并有效 |  |  |  |
|  |  | 专职安全生产管理人员是否取得安全生产管理人员C类合格证并有效 |  |  |  |
| 施工单位 | 特种作业人员资格证 | 所有特种作业人员是否持证上岗 |  |  |  |
|  |  | 资格证是否有效 |  |  |  |
|  | 生产安全事故应急预案 | 预案是否完整并与其他预案衔接合理 |  |  |  |
|  |  | 是否定期开展演练 |  |  |  |
|  |  | 应急设备器材是否齐全完备 |  |  |  |
|  | 隐患排查 治理 | 是否定期排查隐患并建立台账 |  |  |  |
|  |  | 隐患治理是否做到“五落实” |  |  |  |
|  | 安全技术措施和专项施工方案编制情况 | 是否明确危险性较大的工程 |  |  |  |
|  |  | 是否制定危险性较大工程专项施工方案 |  |  |  |
|  |  | 是否制定施工现场临时用电方案 |  |  |  |
|  |  | 专项施工方案审核手续是否完备 |  |  |  |
|  |  | 对涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程专项施工方案是否组织专家论证审查 |  |  |  |
|  | 现场安全 管理 | 施工前是否履行安全技术交底 |  |  |  |
|  |  | 主要进出口处是否设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令 |  |  |  |
|  |  | 进入施工生产区域的人员是否正确穿戴使用安全防护用品 |  |  |  |
|  |  | 设备、材料等是否分类存放、标识清晰、稳固整齐，并保持通道畅通 |  |  |  |
|  |  | 有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 |  |  |  |
|  |  | 施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处是否设置警示标志，并采取加盖或设置围栏等防护措施 |  |  |  |
|  |  | 是否按规定配备相应消防器材、设施，消防通道是否畅通，消防标志是否完整 |  |  |  |
|  |  | 高处外立面无外脚手架是否张挂安全网，临边是否有防护措施 |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆物品是否分类存放、合规使用 |  |  |  |
|  |  | 隧洞作业是否保持照明、通风良好、排水畅通，并采取必要的安全措施 |  |  |  |
|  |  | 脚手架、排架平台等施工设施的搭设是否符合要求，是否检验合格后投入使用 |  |  |  |
| 施工单位 | 现场安全管理 | 特种设备、安全防护用具、机械设备、机具是否专人管理，是否定期检查、维护和保养 |  |  |  |
|  |  | 隧洞、管道等建筑物有限空间作业是否按照“先检测后作业”的原则，进行有毒易燃气体检测并做好了安全防范措施 |  |  |  |
|  |  | 金属结构与机电设备安装是否严格执行相关安全技术要求，做好安全技术措施 |  |  |  |
|  | 生产安全 事故 | 生产安全事故是否及时报告 |  |  |  |
| 监督检查中发现的问题和隐患 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及建议 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                        被检查电站项目法人（签字）：

附件3：

已建农村水电站安全生产检查表

电站名称：                                                检查时间：   年    月    日

| 类 别 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构是否设立、健全 |  |  |  |
|  | 是否配备专职或兼职安全员 |  |  |  |
| 安全生产 责任制 | 安全生产主体责任是否落实，责任人是否现场公示 |  |  |  |
|  | 安全生产责任是否分解落实到人，是否层层签订安全生产责任书 |  |  |  |
| 安全生产 制度、规程 | 是否建立健全安全生产各项规章制度 |  |  |  |
|  | 安全生产规程、运行规程、检修规程是否编制、是否符合国家或行业技术标准 |  |  |  |
|  | “两票”（工作票、操作票）是否严格执行，合格率、执行率是否均达到100% |  |  |  |
|  | “三制”（交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制）是否严格执行，记录详实 |  |  |  |
|  | 是否按照《农村水电站技术管理规程》要求并结合实际制作、悬挂相应图表 |  |  |  |
|  | 安全管理标准等强制性条文执行是否到位 |  |  |  |
| 安全生产 标准化建设 | 是否按照要求开展运行管理标准化和安全生产标准化建设 |  |  |  |
|  | 是否已达标评级 |  |  |  |
| 防汛安全 | 防汛责任制是否落实 |  |  |  |
|  | 防汛预案是否编制、审批 |  |  |  |
|  | 防汛队伍、物资、备用电源等安全保障措施是否落实 |  |  |  |
| 应急管理 | 是否制定生产安全事故应急预案 |  |  |  |
|  | 是否组织开展应急知识培训及演练 |  |  |  |
|  | 应急抢险队伍、抢险物资等应急保障措施是否落实 |  |  |  |
| 设备、设施评级及巡视检查 | 设备、设施是否按标准进行评级 |  |  |  |
|  | 三类设备是否制定整改计划，并按计划执行 |  |  |  |
|  | 是否进行日常巡视检查，台账是否建立 |  |  |  |
|  | 日常巡视检查发现的问题是否得到及时处理 |  |  |  |
| 设备、设施 运行管理 | 大坝（闸坝、堰坝）、前池、引水渠、压力管道、厂房等水工建筑物是否完好、运行正常，并按规定进行维护和观测 |  |  |  |
|  | 闸门、启闭机、压力钢管等金属结构是否完好、运行正常，并按规定进行维护和检测；带闸水库电站是否合理配置柴油发电机等备用电源，是否能保证随时正常使用 |  |  |  |
|  | 水轮发电机组、调速器等设备是否完好、运行正常，并按规定进行维护、定期检修和试验 |  |  |  |
|  | 变压器、断路器、隔离开关、互感器、电缆等电气设备是否完好、运行正常，并按规定进行维护、定期检修和试验 |  |  |  |
|  | 机组控制保护屏、励磁系统、直流系统、压力容器等设备是否完好、运行正常 |  |  |  |
|  | 设备标志、标识是否正确、齐全 |  |  |  |
|  | 油水气系统各管道设置是否符合要求，着色及流向标志是否正确，是否有明显渗漏，各表计是否完好、工作正常 |  |  |  |
|  | 备品备件是否齐全 |  |  |  |
|  | 防雷设施和接地装置是否定期试验 |  |  |  |
|  | 厂用电系统运行是否安全可靠 |  |  |  |
|  | 电站通信是否畅通 |  |  |  |
| 生产作业 场所安全 | 厂区是否整洁、工作人员着装是否符合要求 |  |  |  |
|  | 作业场所是否设置安全护栏、警示牌并划定隔离区 |  |  |  |
|  | 是否按规定配备消防器材、设施，消防标志是否完整，消防器材、设施是合格有效 |  |  |  |
|  | 安全工器具配置是否齐全，定期试验是否合格 |  |  |  |
|  | 防误操作措施是否设置、齐全 |  |  |  |
| 隐患排查 治理及台账 | 是否定期组织隐患排查，对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并形成记录，隐患排查出的问题与日常巡查台账中的问题能否对应 |  |  |  |
|  | 是否建立事故隐患报告和举报奖励制度 |  |  |  |
|  | 隐患排查治理台账是否建立，是否形成“闭环”管理 |  |  |  |
|  | 不能立即整改的重大安全隐患是否按“五落实”（整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案）要求制定隐患治理方案，采取相应防范措施，并做到按时整改到位 |  |  |  |
| 安全教育培训 | 安全负责人和安全生产管理人员是否培训并考核合格 |  |  |  |
|  | 新员工是否进行岗前培训并考核合格 |  |  |  |
|  | 使用“四新”（新工艺、新技术、新材料、新装备）前，是否进行安全技术和操作技能培训 |  |  |  |
|  | 转岗、离岗三个月以上重新上岗人员，是否进行安全教育培训并考核合格 |  |  |  |
|  | 在岗作业人员是否每年进行不少于一次安全生产教育培训并考核 |  |  |  |
|  | 特种作业人员是否经过专门的安全作业培训，并持证上岗 |  |  |  |
| 事故报告及 调查处理 | 发生生产安全事故后，是否及时上报 |  |  |  |
|  | 是否按“四不放过”原则进行事故调查处理 |  |  |  |
| 监督检查中发现的问题和隐患 |  |  |  |  |
| 改进措施 及建议 |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：                         被检查电站业主（签字）：

附件4：

农村水电安全生产检查整改通知书

（式样）

XX〔XX〕XX号

XX单位（电站）：

按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，依据《农村水电安全生产监督检查导则》，我单位派员于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，对你单位（电站）进行了安全生产检查，发现存在下列问题和隐患，现通知如下：

1.

2.

3.

……

请你单位于XX年XX月XX日前整改完毕，并将整改报告函告我单位。整改期间，你单位应采取有效应急措施，确保安全。

检查单位盖章

XX年XX月XX日

抄送：各乡(镇)人民政府。

安溪县水利局办公室                     2017年2月23日印发