安城管〔2020〕39号

关于进一步整改餐饮场所同时使用“环保油”与液化气作为燃料问题的通知

各燃气企业：

近年来，我局在日常燃气使用安全检查中，陆续发现餐饮场所存在同时使用液化气与“环保油”作为燃料（简称“两火同室”）的问题，存在较大用气安全隐患。我局已于2020年4月8日将该情况上报县安办，要求协调相关职能部门进行整治，目前，全县餐饮场所使用醇基燃料的整治正在进行中。

为了确保餐饮场所用气安全，彻底杜绝“两火同室”安全隐患，保障人民群众用气安全，现就有关事项通知如下：

一、全面摸排“两火同室”用户。各燃气企业要按照“谁的客户谁负责”的原则，组织摸底排查，将本企业供气用户存在“两火同室”的餐饮场所摸底造册汇总，并将摸排情况于2020年7月15日前报县燃管站汇总，逾期未报送视为无“两火同室”用户，今后检查中若发现瞒报未报，将按有关规定从严从重查处。

二、及时整改安全隐患。各燃气企业要安排工作人员加强与存在“两火同室”隐患的餐饮场所业主沟通，积极协助整改存在隐患，保障用气安全；整改情况需由燃气企业汇总后及时上报燃管站备案存档。

三、杜绝“两火同室”。各燃气企业应一律停止向同时使用“环保油”与液化气作为燃料的餐饮场所供应液化气（部分已发现未整改餐饮场所清单详见附件），直至确认不存在“两火同室”的情况，方可恢复供气，坚决杜绝“两火同室”造成使用液化气存在安全隐患，防范发生用气安全事故。若存在无视“两火同室”问题、未停止供气的，一旦检查发现，将按《城镇燃气管理条例》和《福建省燃气管理条例》有关规定从严从重查处。

附件：部分餐饮场所存在“两火同室”问题清单

安溪县城市管理局

2020年7月1日