城政〔2023〕34号

城厢镇人民政府关于进一步对申报2022年秋季生均公用经费补助的普惠性民办幼儿园消防

安全隐患整改情况核查结果的通知

各村（居）委会、城厢中心学校：

依据《安溪县政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施方案（试行）的通知》（安政办〔2017〕285号）、《安溪县教育局 安溪县财政局关于做好民办幼儿园分级评定和政府购买服务工作的通知》（安教〔2017〕335号）、《福建省示范性幼儿园评估标准》（闽教基〔2008〕41号）的评估细则，根据《安溪县人民政府办公室关于印发<安溪县普惠性民办幼儿园认定及政府购买服务实施方案(修订)>的 通 知 》(安政办〔2019〕73 号)、《安溪县教育局关于进一步对申报2022年秋季生均公用经费补助的普惠性民办幼儿园消防安全隐患整改情况进行核查的通知》(安教〔2023〕35 号)等文件精神，城厢镇政府于2023年4月3日牵头组织相关人员对辖区内申报2022年秋季生均公用经费补助的铂恩弘桥幼儿园等13所普惠性民办幼儿园进行消防安全隐患整改情况实地核查（核查情况详见附件），核查意见同意报送。

镇政府予以报送的铂恩弘桥幼儿园等13所普惠性民办幼儿园要遵照相关文件要求，办园资质完备，合理规范收费，严格按照教育局审定的办园规模招生办学，班生规模控制在40人以内，按每班“两教一保”标准配备教职员工，遵循教育规律，避免“小学化”倾向，能获得家长、社会良好评价，在辖区内真正发挥示范和引领作用。各幼儿园须进一步强化幼儿园管理，提升师资队伍素质，确保保育教育质量，促进幼儿全面健康发展，为我镇学前幼教事业的改革与发展作出重要的贡献。

附件：安溪县已取得消防验收合格证明的普惠性民办幼儿园　　　核查情况表

安溪县城厢镇人民政府

2023年4月6日

（此件公开发布）

附件

 安溪县已取得消防验收合格证明的普惠性民办幼儿园核查情况表 2023.4.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民办幼儿园名称 | 举办者 | 办园地址 | 办园规模 | 消防验收合格证明标明的使用范围及具体场所 | 当前实际使用范围及具体场所 | 未申报消防审验并取得消防验收合格证明的具体场所、原因 | 存在的其他消防安全隐患 | 中心学校（县直幼儿园）意见 | 乡镇政府意见 |
|
| 安溪县城厢镇清华幼儿园 | 许瑞祥 | 安溪县城厢镇君悦华庭小区3号楼 | 设置7个班级，属于中型幼儿园 | 一层为3间办公室、 7间卫生间、7间教室、午休区及保安亭，二层为4间卫生间、1间储物间、3间办公室、3间休息区及会客厅、消毒区、厨房，共设置7个班级。 | 一层1间接待室，1间教师办公室，1间保健室，5间活动室，7间卫生间，午休区，及1个保安亭，二楼1间会客厅，1个消毒区，1间厨房。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
| 安溪县城厢镇大唐幼儿园 | 许瑞祥 | 安溪县城厢镇明珠茶叶城小区5-6号楼1、2层 | 设置6个班级，属于中型幼儿园 | 一层为2间卫生间、3 间活动室、1 间园长室、1 间打印室、1间门卫及活动区，二层为3间活动室、2间卫生间、1间办公室、1间储藏间、1间寝室及厨房，共设置6个班级。 | 一层为2间卫生间、3 间活动室、1 间园长室、1 间打印室、1间门卫及活动区，二层为3间活动室、2间卫生间、1间办公室、1间储藏间、1间寝室及厨房。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
| 安溪县城厢镇新天地幼儿园 | 吴联春 | 安溪县城厢镇蓝溪西路600号龙湾盛世二期3号楼幼儿园101-201 | 8个班、属中型幼儿园 | 1层为3个教室，办公室、厨房等，2层为5个教室，共设计8个教室。 | 1层为3个教室，2间办公室、1个厨房等，2层为5个活动室，共8个教室。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
|
|
| 安溪县城厢镇港龙幼儿园 | 廖祝勤 | 安溪县龙凤社区455号 | 12个班、属大型幼儿园，（消防验收意见书无具体标明） | 1层为：班级、厨房、教师办公室、教学游泳池，2层为：班级、档案室、办公室、财务室. | 一层为：5个班级.1间消控室.1间观察室.厨房二层为：6个班级.1间档案室.2间办公室，1间财务室.1间配电房，1间保安室。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
|
| 安溪县城厢镇清华苗幼儿园 | 陈小凤 | 安溪县城厢镇二环北路730号 | 7个班、属中型幼儿园 | 一、一层为水泵房、1间配电间、1间消控室，二、二层为教室3间、寝室2间、办公室1间、园长室1间、卫生间5间，三、三层为教室4间、寝室1间、办公室2间、卫生间5间，四层为厨房、配套用房共，共设置7个班级。 | 一、一层使用水泵房、1间配电间、1间消控室，二、二层使用教室2间、寝室2间、办公室1间、卫生间4间，三、三层使用教室3间、寝室1间、办公室2间、卫生间5间，四、四层为厨房配套用房。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
|
| 安溪县城厢镇佳禾幼儿园 | 谢婉婷 | 安溪县城厢镇中标村琳边247—257号 | 10个班级、属大型幼儿园 | 1层为2个教室、大厅；2层为4个教室；3层为4个教室；4层为教师研讨多功能室、教师办公室、厨房，共计10个教室。 | 当前使用1楼2个教室(两大班）；2楼4个教室(三个小班，一个大班）；3楼3个教室(两个中班，一个大班）；4楼教师研讨多功能室、教师办公室、厨房。共计9个教室在使用。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
|
|
| 安溪县城厢镇铂恩弘桥幼儿园 | 章远火 | 安溪县城厢镇光德村站前路2-83号 | 10个班级、属大型幼儿园 | 1层为4个教室、大厅、厨房；2层为3个教室、美术室；3层为3个教室、美术室， 共计10个教室。 | 当前使用1层为4个教室（4个小班）、 厨房；2层为3个教室（3个中班） ；3层为3个教室（3个大班） ； 共计10个教室在使用。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
|
| 安溪县城厢镇天才宝贝幼儿园 | 梁杰锋 | 安溪县城厢镇光德汽车总站附属楼1-3楼 | 8个班级、属大型幼儿园 | 1层为门厅、室内活动场所，2层为5个儿童活动室，3层为3个儿童活动室、办公室、厨房。 | 1层门厅、室内活动场所，2层5个儿童活动室，3层3个儿童活动室、办公室、厨房。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
|
| 城厢镇茶都明珠幼儿园 | 刘娟娟 | 城厢镇员宅村田洋新路2-1号 | 设置10个班级，属于中型幼儿园（消防验收意见书无具体标明） | 1层为活动室操场、2层为教室5个班级2间寝室、3层为教室5个班级2间寝室，4层为办公、厨房、教室备用室。 | 1层为接待室、活动室、操场、消控室1间、2层为教室5个班级2间寝室、3层为教室5个班级2间寝室，4层为办公、厨房、教室备用室。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
| 安溪县城厢镇宝龙幼儿园 | 赵顺龙 |  | 9个班级、属中型幼儿园 | 谢金龙房屋（1#楼）一至三层1轴-6轴交A-D轴间，装修面积651平方米，五层1轴-2轴交B轴-D轴间，装修面积60平方米，装修使用功能：一层为1间教室、2间卫生间、1间工具间、1间消防控制室及活动大厅，二层为3间教室、2间卫生间及大厅，三层为3间教室、1间保健室、2间卫生间及大厅，五层为幼儿园厨房；谢金星房屋（2#楼）装修一层至三层1轴-5轴交A轴-F轴间，装修面积303平米，装修使用功能：一层为1间教室、2间卫生间、1间休息室、1间玩具区，二层为1间教室、1间卫生间、三层为排练室两间; | 谢金龙房屋（1#楼）：一层1间教室、2间卫生间、1间工具间、1间消防控制室及活动大厅，二层3间教室、2间卫生间及大厅，三层3间教室、1间保健室、2间卫生间及大厅，五层厨房； 谢金星房屋（2#楼）一层1间教室、2间卫生间、1间休息室、1间玩具区，二层1间教室、1间卫生间、三层排练室2间。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
|
| 安溪县城厢镇春田花花幼儿园 | 白瑞茹 | 安溪县城厢镇土楼村保德路90号、城厢镇土楼村内土楼153-4号 | 9个班级，属中型幼儿园。 | 主体建筑：5层；场所所在层数：1-5层。 | 1-5层一层：操场、两间活动室、一间功能室二层：三间活动室、一间功能室三层：三间活动室、一间功能室四层：一间厨房、一间多功能厅五层：办公室、活动室。 | 无 | 无 | 同意 | 同意 |
|
|
|
|
| 安溪县城厢镇艺馨幼儿园 | 梁锦锋 | 仙苑村清华街206-212号 | 7个班级、属中型幼儿园。 | 主体建筑：5层；场所所丰层数：1-3层（四层作为教师排练室严禁幼儿使用）（但厨房在五楼） | 一层：1间办公室、1间保健室、1间活动室 2间卫生间、夹层3间寝室； 二层：3间活动室、2间卫生间；三层：3间活动室、2间卫生间；四层：办公室；五层：3间仓库、1间厨房。 |  | 《民办幼儿园消防安全检查表》中主体建筑层数为1－5层，场所所在层数标注为1－3（四层作为教师排练室严禁幼儿使用），实际是厨房在五层，有喷淋系统等消防设施，但在检查表中没有标明。 | 同意 | 同意 |
| 安溪县城厢镇七彩幼儿园 | 白瑞茹 | 安溪县城厢镇仙苑村仙苑路第五小学对面振兴楼1-6层 | 9个班级、属中型幼儿园。（消防验收意见书无具体标明） | 1-6层1－3层为幼儿用房，4层为厨房、阅览室、资料室等，5－6层为教师办活动室。 | 1-6层一层：大厅，两间活动室、隔层办公室二层：三间活动室、一间功能室、四间幼儿宿舍。三层：四间活动室、四间幼儿宿舍四层：一间厨房、一间仓库五层：多功能室六楼：空中花园 |  | 1－3层有安装喷淋系统；4－6层有设置消防栓，但无安装喷淋系统(厨房在4楼）。但《建设工程消防验收意见书》有标明幼儿用房、厨房等。 | 同意 | 同意 |

 抄送：县教育局。

 城厢镇党政综合办公室 2023年4月6日印发