附件1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **生产、经营、租住场所重大火灾风险排查表**  编号： | | | | |
| 村居  委会  排查 | 场所名称 |  | 地 址 |  |
| 业主姓名 |  | 联系方式 |  |
| **基本情况**（是否属自建房 □是 □否）  使用功能： £生产 □经营 □租住 □混合  建筑层数： 建筑面积： 房屋间数：  工作人员数量： 住宿人员数量：  电动车停放、充电 □无 □有  使用瓶装液化石油气 □无 □有  易燃易爆危险品生产、储存、销售、使用 □无 □有  防盗网、广告牌、铁栅栏 □无 □有  **消防设施、器材** □安全出口 数量： □疏散楼梯 数量：  □室内消火栓 □应急照明 □疏散指示标志 □灭火器 种类及其数量：  □其他消防设施、器材： | | | |
| 排查人员签字： 联系方式： | | | |
| 乡镇  核查 | 1.□使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料搭建临时房屋。（整改要求：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料）  整改期限：  完成整改：□是 □否 | | | 整改措施： |
| 2.□屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料。（整改要求：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料）  整改期限：  完成整改：□是 □否 | | | 整改措施： |
| 3.□用于生产、经营的场所，居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔。（整改要求：砌墙或安装防火门分隔）  整改期限：  完成整改：□是 □否 | | | 整改措施： |
| 4.□电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在室内公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电。（整改要求：搬移至室外）  整改期限：  完成整改：□是 □否 | | | 整改措施： |
| 乡镇  核查 | 5.□室外集中停放、充电区域及其设置的雨棚与建筑外窗、安全出口直接相邻。（整改要求：落实防火分隔，拆除违规设置的集中停放、充电雨棚）  整改期限：  完成整改：□是 □否 | | | 整改措施： |
| 6.□每层建筑面积超过200平方米的场所、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的场所、建筑层数为4层及以上的场所，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个。（整改要求：按要求增设疏散楼梯、安全出口）  整改期限：  完成整改：□是 □否 | | | 整改措施： |
| 7.□外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏。（整改要求：拆除防盗网、广告牌、铁栅栏或设置可开启门窗）  整改期限：  完成整改：□是 □否 | | | 整改措施： |
| 8.□用于租住的场所内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置居住场所。（整改要求：搬离租住人员）  整改期限：  完成整改：□是 □否 | | | 整改措施： |
| 9.□已形成生产、经营、租住村（居）民场所集中连片区域。（整改要求：按上述问题隐患整改要求，由市级督办整改） | | | 整改措施： |
| 10.□其他问题： | | | 整改措施： |
| 乡镇名称：  核查人员签字： 联系方式： | | | |
| 整改  销案 | □予以销案 □不予销案  整改责任人员签名： 联系方式：  核查销案人员签名： 联系方式： | | | |
| 备注 |  | | | |