蓬莱镇鹤前中桥河段水质整治提升工作责任分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 存在问题及原因分析 | 整改措施 | 完成期限 | 实施责任单位 |
| 1 | 鹤前桥取水点位于镇区污水处理厂排放口下游60m，取水点与排放口距离过近，处于排放口与河水的混合区，消纳稀释不足；镇区污水处理厂执行排放标准一级B，总磷控制标准1.0。外加，蓬莱溪水量少，距离短，消纳力不足，建议检测点下移。 | 强化源头管护，全面摸排各类污染源，细化整治措施，分解工作任务，明确整改责任人及整改时限；加大综合执法力度，严厉查处污染水资源、水环境等事件；主动对接县河长办、生态环保、水利等部门加强对水污染治理方面的工作指导，切实提升和改善蓬莱溪流域的水质。 | 常年 | 环保站、河长办 |
| 2 | 蓬莱溪鹤前中桥河段地处蓬莱镇主镇区，居住人口密集，特别是当地有两所中学、两所小学，日常生活污水排放量大，镇区污水厂往往超负荷运行，对水质造成影响。 | 加强镇区污水厂的运行维护，及时检查修复破损管道，确保污水厂正常运行。 | 常年 | 环保站 |
| 3 | 蓬莱溪河道断面狭窄，径流量总体偏小，加上6月份强降雨造成百里渠多处塌方断流，从百里渠过来的水未能补充至蓬莱溪流中。 | 抓紧修复百里渠3处塌方，尽早恢复百里渠通水。 | 2022年8月中旬 | 水利站 |
| 4 | 沿溪两岸群众生态环保意识差，存在河道旁养殖禽畜、生活污水直排、乱扔垃圾等不良行为，大大影响了水质。 | 加大镇、村两级河长以及河道专管员河道巡查力度，大力整治河道旁养殖禽畜、生活污水直排、乱扔垃圾等河湖“四乱”现象。今年以来，我镇已组织4次河道水环境综合执法行动，共拆除违建养殖禽畜点16处，面积190平方米，清理侵占河道种植农作物总计630平方米。 | 常年 | 河长办、综合执法队、相关村挂钩责任人、相关村主干 |
| 5 | 镇区污水管道污水外网存在部分破损、漏水现象 | 做好镇区污水管网延伸建设规划，切实加强污水收集及处理能力。2022年度蓬莱镇农村生活污水提升治理项目，本次设计涉及村庄包含美滨村，联中村，联盟村，岭东村，鹤前村，蓬溪村，蓬新村。建设内容包括新建一体化中间提升泵站(150t/d)1座，新建沿路污水压力管道1663m，新建沿河DN400污水管道1711m，新建沿水泥路DN300污水管道2702m，新建沿水泥路DN200污水管道18541m，新建沿农田DN200污水管道421m，新建沿河DN200污水管道300m，新建φ160UPVC接户管64500m。目前该项目已完成设计进入图审阶段。 | 2022年底 | 环保站 |