蓬政〔2024〕43号

蓬莱镇人民政府关于印发《蓬莱镇蓬莱溪口

断面水质提升整改方案》的报告

安溪县河长制办公室：

- 根据泉州市河长办《泉州市河长制办公室关于2024年2月份河湖水质有关情况的通报》（泉河长办〔2024〕14号）以及安溪县河长办《安溪县河长制办公室关于开展蓬莱溪口断面水质异常问题排查整治的通知》要求，针对蓬莱溪口断面水质2月份未达标问题，我镇成立工作专班，制定蓬莱溪口断面水质提升整改方案，立即组织溯源排查，分析存在问题，全面开展污染源治理，扎实推进水质提升工作。

- 附件1：蓬莱镇蓬莱溪口断面水质提升整改方案

- 附件2：蓬莱镇蓬莱溪口断面水质提升工作责任分解表

- 安溪县蓬莱镇人民政府

- 2024年4月11日

附件1

蓬莱镇蓬莱溪口断面水质提升整改方案

- 一、存在的问题及原因分析

1.今年2月份恰逢春节期间，大部分外出人员均返乡过年，过年期间镇区聚居人口众多，居民生活污水排放量激增，特别是沿溪两岸群众生态环保意识薄弱，河道存在脏、乱、差现象。

2.蓬莱溪口河段地处蓬莱镇主镇区，居住人口密集，特别是当地有两所完全中学、两所小学，日常生活污水排放量大，镇区污水厂超负荷运行，对水质造成影响。此外，蓬莱溪水量少，距离短，消纳力不足。

3.主镇区联盟、联中、蓬溪、岭东、蓬新、鹤前、美滨等村居农村污水管道入户收集率低，存在污水收集不到位现象。

4.蓬莱溪河道断面狭窄，径流量总体偏小，从百里渠过来的龙潭溪水流未能有效补充至蓬莱溪溪流中。

5.沿溪两岸群众生态环保意识差，存在河道旁养殖禽畜、生活污水直排、乱扔垃圾等不良行为，影响河流水质。

- 二、提升整改措施

1.强化源头管护，全面摸排各类污染源，细化整治措施，分解工作任务，明确整改责任人及整改时限。

2.加强镇区污水厂的运行维护，及时检查修复破损管道，遵守操作规程，确保污水厂正常运行。

3.加大镇、村两级河长、河道专管员以及环保网格员河道巡查力度，全面履职尽责，大力整治河道旁养殖禽畜、生活污水直排、乱扔垃圾等河湖“四乱”现象。各村（居）加强河道水环境保洁工作，生活垃圾要做到“日产日清”。

4.不断提高农村污水管网入户收集率，巩固2022年度、2023年度蓬莱镇农村污水治理项目成果，切实提升污水收集及处理能力。

5.抓紧实施2024年度蓬莱镇登山、彭格、礤内、新坂、福山、蓬星、鸿福、上东8个农村生活污水提升治理项目，改善蓬莱溪流域的水质。

6.加大综合执法力度，严厉查处污染水资源、水环境等事件。

7.主动对接县河长办、生态环境、水利等部门加强对镇区水环境保护、污染治理方面的工作指导，切实提升和改善蓬莱溪流域的水质。

8.深入开展河湖长制工作宣传活动，提高群众生态环境保护意识。

附件2

蓬莱镇蓬莱溪口断面水质提升工作责任分解表

| - 序号 | - 存在问题及原因分析 | - 整改措施 | - 完成期限 | - 实施责任单位 | - 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 今年2月份恰逢春节期间，大部分外出人员均返乡过年，过年期间镇区聚居人口众多，居民生活污水排放量激增，特别是沿溪两岸群众生态环保意识薄弱，河道存在脏、乱、差现象。 | - 1.各村（居）加强河道水环境保洁工作，生活垃圾要做到“日产日清”。 - 2.深入开展河湖长制工作宣传活动，提高群众生态环境保护意识，以实际行动加入到“爱水、护水、净水”活动中。 | - 常年 | - 各村（居）、环保站、 - 河长办 | - 苏灿荣 陈梓楠 各村（居）书记 |
| - 2 | - 蓬莱溪口河段地处蓬莱镇主镇区，居住人口密集，特别是当地有两所完全中学、两所小学，日常生活污水排放量大，镇区污水厂往往超负荷运行，对水质造成影响。此外，蓬莱溪水量少，距离短，消纳力不足。 | - 加强镇区污水厂的运行维护，及时检查修复破损管道，遵守操作规程，确保污水厂正常运行。 | - 常年 | - 环保站 | 陈梓楠 |
| - 3 | - 主镇区联盟、联中、蓬溪、岭东、蓬新、美滨等村居农村污水管道入户收集率低,存在污水收集不到位现象。 | - 1.不断提高农村污水管网入户收集率，巩固2022年度、2023年度蓬莱镇农村污水治理项目成果，切实提升污水收集及处理能力。 - 2.抓紧实施2024年度蓬莱镇登山、彭格、礤内、新坂、福山、蓬星、鸿福、上东8个农村生活污水提升治理项目，改善蓬莱溪流域的水质。 | （1）2024年6月 （2）2024年10月 | - 环保站、各相关村 | 陈梓楠 |
| - 4 | - 蓬莱溪河道断面狭窄，径流量总体偏小，从百里渠过来的龙潭溪水流未能有效补充至蓬莱溪溪流中。 | - 主动对接县河长办、生态环境、水利等部门加强对镇区水环境保护、污染治理方面的工作指导。 | - 常年 | - 河长办、环保站、水利站 | - 苏灿荣 陈梓楠 |
| - 5 | - 沿溪两岸群众生态环保意识差，存在河道旁养殖禽畜、生活污水直排、乱扔垃圾等不良行为，影响河流水质。 | - 加大镇、村两级河长、河道专管员以及环保网格员河道巡查及执法力度，严厉打击污染水资源、水环境等行为，大力整治河湖“四乱”现象。 | - 常年 | - 河长办、综合执法队、 - 各村居 | - 苏灿荣 - 陈志坤 各村（居）书记 |